## NE213 probe
Expected estimations
[9 empty] | important for digitizer load | important for pileup estimations
| integral neutron Yield (/sr/C) | MeV width (MeV) | distance L (cm) | beam current (uA) | Flux (/cm2/s) | probe-face area (cm2) | probe eff (-) | macro modulation | rate in Probe (kHz) | actual probe-load corrected on macromodulation (kHz)
peak Neutrons | 1500000000000000 | 1 | 400 | 0.05 | 468.75 | 20.258 | 0.008 | 0.2 | 0.075968 | 0.37984 | 30000
QM+continuum | 3000000000000000 | 1 | 400 | 0.1 | 1875 | 20.258 | 0.008 | 0.2 | 0.30387 | 1.5194